# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

14.08.2013							№ 1274

О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

#### В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики                 Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях проверки              готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов                           теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей                 тепловой энергии

#### администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по проведению проверок готовности                     к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих               и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,                 теплопотребляющие установки которых подключены к системе                теплоснабжения.

2.Утвердить прилагаемые:

2.1.состав комиссии по проведению проверок готовности             к отопительному периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих                 и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии,                   теплопотребляющие установки которых подключены к системе                 теплоснабжения, (далее - Состав комиссии);

2.2.программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов на территории муниципального образования «Город Березники» (далее - Программа).

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

4.Разместить настоящее постановление, Программу и Состав комиссии, указанные в пункте 2 настоящего постановления,                    на официальном сайте администрации города в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего  за днем его официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления                 возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

Глава города						                           С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от 14.08.2013 № 1274

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности

к отопительному периоду 2013-2014 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения

| Шанин Владимир Петрович | первый заместитель главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Зуев Владимир Петрович | начальник управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Шишкин Владимир Иванович | заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Гузаиров Артур Салаватович | заведующий отделом энергетики коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Шляпин Даниил Викторович | главный специалист отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Морозов Николай Борисович | главный государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора и котлонадзора (по согласованию) |
| Суэтина Галина Юрьевна | заведующий отделом контроля управления городского хозяйства администрации города |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города

от 14.08.2013 № 1274

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2013-2014 годов

на территории муниципального образования «Город Березники»

1.Перечень объектов, подлежащих проверке:

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |
| 1.1. | Объекты и тепловые сети ОАО «ТГК-9» «Пермский» (Березниковская ТЭЦ-2) | сентябрь - октябрь 2013 г. |
| 1.2. | Объекты и тепловые сети ЗАО «Березниковская сетевая компания» | сентябрь -октябрь 2013 г. |
| 2. | Потребители тепловой энергии |  |
| 2.1. | Многоквартирные жилые дома ООО «ЖПЭТ» | август 2013 г. |
| 2.2. | Многоквартирные жилые дома ООО «Наш дом» | август 2013 г. |
| 2.3. | Многоквартирные жилые дома ООО «ЖЭУ-1» | август 2013 г. |
| 2.4. | Многоквартирные жилые дома ООО «ЖЭУ-2» | август 2013 г. |
| 2.5. | Многоквартирные жилые дома ООО «Набережная» | август 2013 г. |
| 2.6. | Многоквартирные жилые дома ООО «Новинки» | август 2013 г. |
| 2.7. | Многоквартирные жилые дома ООО «Околица» | август 2013 г. |
| 2.8. | Многоквартирные жилые дома ООО «Абрамово» | август 2013 г. |
| 2.9. | Многоквартирные жилые дома ООО «Семино» | август 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.10. | Многоквартирные жилые дома ООО «ДЕЗ» | август 2013 г. |
| 2.11. | Многоквартирные жилые дома ООО «Уютный дом» | август 2013 г. |
| 2.12. | Многоквартирные жилые дома ООО «Домашний очаг» | август 2013 г. |
| 2.13. | Многоквартирные жилые дома ООО «УК Фарт +», пр. Ленина, 47 | август 2013 г. |
| 2.14. | Многоквартирные жилые дома ООО «Верхнекамье сервис» | август 2013 г. |
| 2.15. | Многоквартирные жилые дома ООО «Правобережье» | август 2013 г. |
| 2.16. | Многоквартирные жилые дома ООО «Перспектива» | август 2013 г. |
| 2.17. | Объекты комитета по вопросам образования администрации города | август 2013 г. |
| 2.18. | Объекты здравоохранения администрации города | август 2013 г. |
| 2.19. | Объекты управления культуры администрации города | август 2013 г. |
| 2.20. | Объекты комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города | август 2013 г. |

2.Документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих                         и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия              проверяет:

1)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок,               поддержанию температурного графика (акт готовности, паспорт);

2)наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой              энергии;

3)функционирование эксплуатационной, диспетчерской                 и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной                  и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической                     и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

4)проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

5)организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6)обеспечение качества теплоносителей (химический состав);

7)организация коммерческого учета приобретаемой                       и реализуемой тепловой энергии;

8)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения                  и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии,            а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива,                                топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического                    оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих                     организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах       теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-         и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,    ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также                органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых            сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе                      в отопительный период, в который включено проведение                       необходимого технического освидетельствования и диагностики                 оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей                      и источников тепловой энергии;

9)наличие документов, определяющих разграничение                      эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

10)отсутствие не выполненных в установленные сроки                      предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный                период, выданных уполномоченными на осуществление                             государственного контроля (надзора) органами государственной               власти и управлением имущественных и земельных отношений                администрации города, уполномоченными на осуществление                  муниципального контроля;

11)работоспособность автоматических регуляторов при их              наличии.

2.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой              энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

1)наличие паспортов готовности жилых домов (зданий)                        к эксплуатации в зимних условиях;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций                теплопотребляющих установок согласно предписанию                             ресурсоснабжающей организации;

3)выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

4)состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также                     индивидуальных тепловых пунктов;

5)наличие и работоспособность приборов учета,                             работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

6)работоспособность защиты систем теплопотребления;

7)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

8)отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;

9)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами                     для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.