Приложение № 4

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления городского хозяйства администрации

(должность, ф.и.о. руководителя органа

города Березники Зуев Владимир Петрович

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

618417, г. Березники, Пермский край_____________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

Советская площадь, д. № 1           26 29 58,      26 24 76________

факс, адрес электронной почты)

"_08___" ___сентября_________ 2011г.

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Калийная, 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии):

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа ___________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта ____________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _______________________________________________________________________________________

9. Количество этажей 5

10. Наличие подвала: имеется

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 40

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: постановление главы города от 11.07.2007 № 1300

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) постановлением главы города от 11.07.2007 № 1300 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу.

18. Строительный объем: 7722куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 1730,5 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1574,9 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 155,6 кв.м

20. Количество лестниц: 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) 155,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров _________________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы):  кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома 2810 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии):59:03:0400133:0061

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

--------------------------------------------------------------------------

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1 Фундаменты | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпич | удовлетворительное |
| 3 Перегородки | Дощатые оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4 Перекрытия |  |  |
| чердачные | железобетонные | удовлетворительное |
| междуэтажные | железобетонные | удовлетворительное |
| подвальные | железобетонные | удовлетворительное |
| Другое |  |  |
| 5 Крыша | Скатная, шифер | удовлетворительное |
| 6 Полы | Дощатые, окрашенные | удовлетворительные |
| 7 Проемы |  |  |
| Окна | 2-х сворные | удовлетворительное |
| Двери | филенчатые | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8 Отделка |  |  |
| внутренняя | обои, окраска | удовлетворительное |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| Ванны | металлические | удовлетворительное |
| Напольные электроплиты |  | удовлетворительное |
| Телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| Лифт |  |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | удовлетворительное |
| Другое |  |  |
| 10 Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| Отопление (от внешних котельных) | центральное | удовлетворительное |
| Отопление (от домовой котельной) |  |  |
| Печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11 Крыльца | бетонные | удовлетворительное |

Начальник управления городского хозяйства

администрации города Березники						        Зуев В.П.

"__08___" ____сентября________ 2011 г.

М.П.