# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

О проведении проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов

#### В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, в целях проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения,

#### администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать комиссию по проведению проверок готовности                     к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих                      и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Комиссия).

2.Утвердить прилагаемые:

2.1.состав Комиссии;

2.2.программу проведения проверок готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования «Город Березники».

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шанина В.П.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от _____________________

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов

теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей

тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения

| Шанин Владимир Петрович | первый заместитель главы администрации, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Литвинов Максим Андреевич | начальник управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Кокоулин Владислав Алексеевич | заместитель начальника управления городского хозяйства администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Коткова Татьяна Геннадьевна | консультант отдела энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Майзелис Эдуард Францевич | заведующий отделом энергетики и коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства администрации города |
| Суэтина Галина Юрьевна представитель по согласованию Богатырев Андрей Алексеевич Катаева Людмила Леонидовна Займогова Галина Степановна Зотьева Татьяна Викторовна представитель по согласованию | заведующий отделом контроля управления городского хозяйства администрации города Романовский территориальный отдел администрации города заведующий Усольским территориальным отделом администрации города заведующий Орлинским территориальным отделом администрации города заведующий Березовским территориальным отделом администрации города заведующий Троицким территориальным отделом администрации города Пыскорский территориальный отдел администрации города |
| представитель по согласованию представитель по согласованию | Межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города

от _______________________

ПРОГРАММА

проведения проверок готовности

к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

на территории муниципального образования «Город Березники»

I.Перечень объектов, подлежащих проверке

| № п/п | Наименование объектов, подлежащих проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации: |  |
| 1.1. | Объекты Пермского филиала Публичного акционерного общества «Т Плюс» (Березниковская ТЭЦ-2) | сентябрь - октябрь 2018 г. |
| 1.2. | Объекты и тепловые сети Акционерного общества «Березниковская сетевая компания» | сентябрь - октябрь 2018 г. |
| 2. | Потребители тепловой энергии: |  |
| 2.1. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт – жилищно-эксплуатационный участок - № 1» | август 2018 г. |
| 2.2. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт – жилищно-эксплуатационный участок - № 2» | август 2018 г. |
| 2.3. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт – Набережная» | август 2018 г. |
| 2.4. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт – Новинки» | август 2018 г. |
| 2.5. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт – Околица» | август 2018 г. |
| 2.6. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ЖПЭТ-1 - Абрамово» | август 2018 г. |
| 2.7. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ЖПЭТ-1 - Семино» | август 2018 г. |
| 2.8. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ЖПЭТ-1 - Юбилейная» | август 2018 г. |
| 2.9. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ЖПЭТ» | август 2018 г. |
| 2.10. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом» | август 2018 г. |
| 2.11 | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Правобережье» | август 2018 г. |
| 2.12. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | август 2018 г. |
| 2.13. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива» | август 2018 г. |
| 2.14. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Фарт» | август 2018 г. |
| 2.15. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ЖКУ» | август 2018 г. |
| 2.16. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Новый город» | август 2018 г. |
| 2.17. | Многоквартирные жилые дома, управление которыми осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Благо» | август 2018 г. |
| 2.18. | Объекты, подведомственные Управлению образования администрации города Березники | август 2018 г. |
| 2.19. | Объекты, подведомственные Министерству здравоохранения Пермского края | август 2018 г. |
| 2.20. | Объекты, подведомственные Управлению культуры администрации города Березники | август 2018 г. |
| 2.21. | Объекты, подведомственные Комитету по физической культуре и спорту администрации города Березники | август 2018 г. |

II.Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

2.1.В целях оценки готовности теплоснабжающих                       и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссия                   по проведению проверок готовности к отопительному периоду                 2018-2019 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - Комиссия), проверяет:

2.1.1.наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении);

2.1.2.готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2.1.3.соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

2.1.4.наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

2.1.5.функционирование эксплуатационной, диспетчерской                     и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной                          и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической                           и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

2.1.6.проведение наладки тепловых сетей, принадлежащих теплоснабжающим и теплосетевым организациям;

2.1.7.организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

2.1.8.обеспечение качества теплоносителей;

2.1.9.организацию коммерческого учета приобретаемой                         и реализуемой тепловой энергии;

2.1.10.обеспечение проверки качества строительства принадлежащих теплоснабжающим и теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы                     и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии                     с Законом о теплоснабжении;

2.1.11.обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-            и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе                              в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей                        и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

2.1.12.наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

2.1.13.отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти, уполномоченными на осуществление муниципального контроля;

2.1.14.работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

По результатам проверки Комиссией не позднее одного дня                     с даты завершения проверки составляется Акт проверки готовности               к отопительному периоду по форме согласно приложению 1                                    к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), с приложением Перечня замечаний (при их наличии), с указанием сроков их устранения в соответствии с пунктом 15 раздела III Правил.

2.2.В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                               к отопительному периоду Комиссия проверяет:

2.2.1.устранение выявленных в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2.2.2.проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

2.2.3.разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

2.2.4.выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

2.2.5.состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

2.2.6.состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

2.2.7.состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции                      в пределах тепловых пунктов;

2.2.8.наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

2.2.9.работоспособность защиты систем теплопотребления;

2.2.10.наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

2.2.11.отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

2.2.12.плотность оборудования тепловых пунктов;

2.2.13.наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

2.2.14.отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

2.2.15.наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

2.2.16.проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

2.2.17.надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии                                с критериями, приведенными в приложении 3 к Правилам.

По результатам проверки Комиссией не позднее одного дня                  от даты проверки составляется Акт проверки готовности                             к отопительному периоду по форме согласно приложению 1                           к Правилам, с приложением Перечня замечаний (при их наличии),                     с указанием сроков их устранения в соответствии с пунктом 17 раздела IV Правил.