# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

# ПЕРМСКОГО КРАЯ

……………….							№ ………….

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994                  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ                «Об общих принципах организации местного самоуправления                    в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,                  на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 19 Устава муниципального образования «Город Березники», а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Березники»

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники» (далее - Перечень).

2.Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования «Город Березники», обеспечить наличие первичных средств пожаротушения согласно прилагаемому Перечню.

3.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании.

4.Разместить настоящее постановление и Перечень, указанный             в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной           сети «Интернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Якина А.А.

Глава города							                   С.П.Дьяков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города

от _____________________

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических

и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории муниципального образования                  «Город Березники»

1.Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан                   к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие                        на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой (объемом не менее 0,2 м3, укомплектованной двумя ведрами) или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии                        с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2.У каждого жилого строения должен быть установлен ящик                 с песком (объемом 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой). Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3.На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя, объемом                          не менее 10 литров каждый, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одна емкость для хранения воды, объемом не менее 0,2 м3.

Примечание:

1.Запрещается хранение баллонов с горючими газами                                     в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах,                       а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах                                                  и лоджиях.

2.Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок),                              за исключением 1 баллона, объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии                                     не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3.Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «ОГНЕОПАСНО. ГАЗ».

4.У входа в индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан,                     в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот                      или дверей (открыто, закрыто). Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ                  С ГАЗОМ» должен быть прямоугольной формы со сторонами         200х400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму, шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм. Надпись «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» выполняется по центру                           в две строки, расстояние между строками 20 мм.

5.Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря                               для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.